РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Катедра: Компютърни системи и технологии

Дисциплина: Информационни системи

КУРСОВА ЗАДАЧА

По дисциплината

„Информационни системи“

Изготвили:

Дейвид Атанасов

Момчил Ставаров

Георги Славев

Адем Сейдолски

Валентин Димитров

Спец. „Компютърни системи и технологии“

4-ти курс, 26А група

## Приел: ………………….

## /гл. ас. д-р Цв.Кънева/

## 1. Цели на проекта

Целта на проекта е разработването и внедряването на информационна система за мониторинг на производството от фотоволтаични (PV) инсталации, която да осигурява надеждно, навременно и детайлно проследяване на енергийните показатели в реално време. Системата има за задача да подпомогне ефективното управление и оптимизацията на процесите по производство на електроенергия чрез събиране, обработка, визуализация и анализ на данни от PV съоръженията.

Проектът цели повишаване на енергийната ефективност и експлоатационната надеждност на фотоволтаичните системи чрез ранно откриване на неизправности, отклонения в производството и загуби на енергия. Чрез автоматизирани известия и аналитични инструменти се създават условия за бърза реакция и намаляване на времето за престой.

Допълнителна цел е осигуряване на прозрачност и достъпност на информацията за различни групи потребители (оператори, инженери, мениджмънт) чрез уеб-базирана платформа с интуитивен интерфейс. Системата подпомага вземането на информирани управленски решения, дългосрочното планиране и оценката на икономическата ефективност на PV инсталациите, както и съответствието с регулаторни и отчетни изисквания.

## 2. Функционални изисквания

# 2.1 Управление на соларни обекти (PV инсталации)

- Регистриране на нови соларни инсталации с основни параметри (име, местоположение, инсталирана мощност, тип източник).

- Редактиране и деактивиране на съществуващи обекти.

- Съхранение на информация за дата на създаване и въвеждане в експлоатация.

# 2.2 Управление на оборудване

- Добавяне и конфигуриране на инвертори, соларни панели и измервателни устройства към конкретен обект.

- Редактиране на параметри и деактивиране на оборудване при повреда или подмяна.

- Логическо свързване на оборудването със съответната инсталация.

# 2.3 Конфигуриране и управление на сензори

- Настройка и калибриране на сензори за напрежение, ток и температура.

- Проверка и актуализация на сензорни параметри.

- Осигуряване на коректност и надеждност на измерваните данни.

# 2.4 Мониторинг и визуализация на данни

- Показване в реално време на произведена мощност и състояние на PV устройствата.

- Визуализация на климатични данни чрез метеорологична станция.

- Генериране на таблични отчети с дневни и периодични показания.

## 3.  Нефункционални изисквания

# 3.1 Производителност и време за реакция

- Системата трябва да обработва и визуализира данни в реално време с минимално закъснение.

- Времето за реакция при стандартни потребителски операции не трябва да надвишава 2 секунди.

- Да се осигури едновременно обслужване на множество потребители без влошаване на производителността.

# 3.2 Сигурност и контрол на достъпа

- Достъпът до системата да се осъществява чрез удостоверяване на потребителите.

- Да се поддържат различни нива на достъп (администратор, оператор, наблюдател).

# 3.3 Надеждност и наличност

- Системата трябва да работи непрекъснато (24/7) с минимален престой.

- Да се осигури защита срещу загуба на данни при хардуерни или софтуерни повреди.

# 3.4 Използваемост и потребителски интерфейс

- Потребителският интерфейс да бъде интуитивен и лесен за използване.

- Да се осигури достъп до системата чрез уеб-базиран интерфейс.

# 3.5 Мащабируемост и поддръжка

- Системата да позволява добавяне на нови обекти и оборудване без необходимост от архитектурни промени.

- Да се осигури лесна поддръжка и актуализация на системата.

- Кодът и архитектурата да позволяват бъдещо разширяване на функционалността.

ДПД Диаграмa

Таблица за вземана на решения

Релационна диаграма

# 5. Правила и Псевдо Код

Правило 1

Ако измерванията(данните) са получени (Y), инверторът работи(Y), стойностите за мощност са валидни (Y), метеорологичните данни са налични (Y), тогава изкарай на екрана състояние „Работи нормално“ (Х).

Правило 2

Ако измерванията(данните) са получени (N),инверторът работи(Y), стойностите за мощност са невалидни (N), метеорологичните данни са налични (Y), метеорологичните данни са налични (Y), тогава покажи съобщение за липсващи или невалидни данни (Х).

Правило 3

Ако измерванията(данните) са получени (Y), инверторът работи(N), стойностите за мощност са валидни (Y), метеорологичните данни са налични (Y), тогава уведоми оператора за налична аларма и предложи диагностика (Х).

Правило 4

Ако измерванията(данните) са получени (N), инверторът е свързан (N), стойностите за мощност са валидни (N), метеорологичните данни са налични (Y), тогава изпрати предупреждение за загубена комуникация (Х).

Правило 5

Ако измерванията(данните) са получени (Y), инверторът е свързан (N), стойностите за мощност са валидни (N), метеорологичните данни са налични (Y),тогава маркирай системата като „Критична грешка“ (Х).

Rule 1 Check status

FUNCTION CheckStatus(hasData, inverterWorks, powerValid, meteoAvailable)

IF hasData = Y AND

inverterWorks = Y AND

powerValid = Y AND

meteoAvailable = Y THEN

RETURN “Работи нормално”

END IF

END FUNCTION

Rule 2 Check Data

FUNCTION CheckData(hasData, inverterWorks, powerValid, meteoAvailable)

IF hasData = N AND

inverterWorks = Y AND

powerValid = N AND

meteoAvailable = Y THEN

RETURN “Липсват валидни данни”

END IF

END FUNCTION

Rule 3 Check Inverter

FUNCTION CheckInverter(hasData, inverterWorks, powerValid, meteoAvailable)

IF hasData = Y AND

inverterWorks = N AND

powerValid = Y AND

meteoAvailable = Y THEN

RETURN “Липсва диагностика”

END IF

END FUNCTION

Rule 4 Check Connection

FUNCTION CheckConnection(hasData, inverterWorks, powerValid, meteoAvailable)

IF hasData = N AND

inverterWorks = N AND

powerValid = N AND

meteoAvailable = Y THEN

RETURN “Има аларма”

END IF

END FUNCTION

Rule 5 Check Power

FUNCTION CheckPower(hasData, inverterWorks, powerValid, meteoAvailable)

IF hasData = Y AND

inverterWorks = N AND

powerValid = N AND

meteoAvailable = Y THEN

RETURN “Критична грешка”

END IF

END FUNCTION

## 6. Visioning сценарий – PV система за управление и оптимизация на енергия

Системата се използва от собственик на малка фотоволтаична инсталация към фирмена сграда. Той иска да следи какво се случва с производството през деня, да планира потреблението така, че да използва максимално собствената енергия, и да получава навременни предупреждения при проблеми. Целта е системата да му помага в ежедневното управление без да е необходимо постоянно да проверява оборудването.

- Кадър 1 — Преглед на дневното производство

- Потребителят отваря приложението сутрин. На екрана се вижда колко е произведено до момента и каква е прогнозата за деня. Графиката за часовете е празна, но системата показва кратко съобщение: „Очаква се по-високо производство около обяд.“

- Кадър 2 — Подробен анализ

- На обяд потребителят проверява отново. Графиката вече е запълнена и показва реално произведената енергия. Под нея има сравнение с предходния ден. Системата отбелязва разлика: „Производството е малко по-ниско от вчера поради облачност.“

- Кадър 3 — Препоръка за оптимално потребление

- Системата изчислява, че в следващите два часа ще има силно слънце. Появява се предложение: „Добър момент е да включите климатиците или зарядната станция — наличното производство е високо.“ Потребителят натиска бутона „Планирай“.

- Кадър 4 — Настройка на натоварването

- Отваря се списък с уреди. Потребителят отбелязва, че иска зарядната станция за електромобил да работи между 13:00 и 15:00, когато прогнозата е най-добра. Системата потвърждава избора.

- Кадър 5 — Открита аномалия

- В късния следобед системата изпраща известие: „Открито е необичайно спадане на напрежението на един от инверторите.“ Потребителят отваря подробности и вижда графика със спадовете през последния час.

- Кадър 6 — Реакция при проблем

- След анализа системата предлага възможни действия:

проверка за засенчване

преглед на връзките

заявка за техническа поддръжка

Потребителят избира последната опция. Формулярът се попълва автоматично с данните за обекта и инвертора, а той само потвърждава изпращането.