Информационната система за мониторинг на PV производство

Дейвид Атанасов 
line 2: dept. name of organization (of Affiliation)
line 3: name of organization (of Affiliation)
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

 Момчил Ставаров
line 2: dept. name of organization (of Affiliation)
line 3: name of organization (of Affiliation)
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

Георги Славев
line 2: dept. name of organization (of Affiliation)
line 3: name of organization (of Affiliation)
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

line 1: Адем Сейдолски
line 2: dept. name of organization (of Affiliation)
line 3: name of organization (of Affiliation)
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

line 1: Валентин Димитров
line 2: dept. name of organization (of Affiliation)
line 3: name of organization (of Affiliation)
line 4: City, Country
line 5: email address or ORCID

# Въведение

Фотоволтаичните системи се превърнаха в ключов компонент на енергийния микс, като техният бърз глобален растеж поставя нови изисквания към надеждното наблюдение, диагностика и управление на електропроизводствените процеси. Високият дял на разпределената генерация и променливият характер на слънчевата радиация правят PV системите по-чувствителни към промени в околната среда, хардуерни неизправности и деградация на компонентите. В този контекст информационните системи за мониторинг имат фундаментална роля за гарантиране на оперативната стабилност, оптимизацията на производството и ранното откриване на проблеми.

Обзорът на Rahman подчертава, че развитието на IoT базирани архитектури, протоколи за комуникация като Modbus, MQTT и REST, както и cloud инфраструктурите, значително подобряват качеството и скоростта на наблюдение на PV системи. Същевременно изследването на Khan и Tariq показва, че интелигентните алгоритми на изкуствен интелект (AI) вече надграждат традиционните мониторингови системи, като позволяват автоматичен анализ на аномалии, прецизно прогнозиране на производителността и динамична оценка на ефективността.

Настоящата статия цели да интегрира концепциите от тези два научни източника и да представи цялостна перспектива върху съвременните информационни системи за мониторинг на PV производство.

# Преглед на технологиите за мониторинг на PV системи

## Комуникационни архитектури

Според Rahman архитектурата на мониторинговите системи може да бъде централизирана, децентрализирана или хибридна. Централизираните решения използват единен контролен модул, който събира данни от инвертори и сензори, докато децентрализираните системи работят с автономни звена, които обменят информация помежду си.

- Комуникационните технологии включват:

Modbus RTU/TCP – широко използван индустриален протокол

LoRaWAN – дългобойна комуникация с ниска консумация

MQTT – лек IoT протокол за cloud интеграция

GPS/3G/4G/5G модули – при изолирани PV инсталации

Ефективността на мониторинга е пряко зависима от надеждността на комуникацията, времето за реакция и устойчивостта към загуба на данни.

## Хардуерни компоненти

Основните източници на данни в една PV инсталация включват:

Инвертори

Температурни датчици

Ирадиационни сензори

Умни електромери

Data loggers

- Всеки компонент има специфичен принос към общата картина на производството и че интеграцията на мултисензорни данни води до значително по-добра диагностика.

# AI-базирани методи за оценка на производителността

Khan и Tariq въвеждат нов модел за AI-базирано наблюдение на PV системи, който съчетава техники за машинно обучение, невронни мрежи и модели за прогнозиране на времеви серии.

## Откриване на аномалии

AI моделите анализират параметри като:

DC/AC мощност

Слънчева радиация

Температура на панелите

История от предишни дефекти

- Тези модели разпознават:

Частично засенчване

Деградация

Проблеми с охлаждането

Инверторни грешки

- Статията доказва, че AI моделите имат много по-висока точност от класическите методи (ръчните) за установяване на повреди.

## Прогнозиране на производителността

AI моделите предвиждат производството на база:

Исторически данни

Метеорологични прогнози

Текущи стойности

- Това е ключово за:

Оптимизация на натоварването

Управление на батерии

Интелигентни енергийни системи

- Авторите заключават, че AI-базираните системи могат да намалят загубите от неефективност с до 15% годишно. Състои се от инвертори, сензори, панели и мрежови устройства.

# Архитектура на информационната система за мониторинг

Информационната система за мониторинг включва три основни слоя:

## Хардуерен слой

Състои се от инвертори, сензори, панели и мрежови устройства.

## Комуникационен слой

Включва протоколи за предаване на данни, IoT модули и cloud middleware.

## Софтуерен слой

#### Съдържа:

- База данни

- Модул за мониторинг

- Модул за аларми

- Модул за анализ

- AI модел

Интелигентните модели могат да се изграждат като надстройка върху традиционните системи, подобрявайки тяхната ефективност и точност.

##### Обсъждане

И двете изследвания потвърждават, че бъдещето на PV мониторинга е в комбинацията между:

- IoT архитектури

- cloud обработка

- AI-базирани аналитични модули

Rahman описва фундаменталните технологични основи, докато Khan и Tariq показват как AI може да автоматизира и оптимизира процесите.

Резултатът е хибридна система, която:

- Открива неизправности автоматично

- Прогнозира ефективността

- Анализира дългосрочни тенденции

- Подобрява устойчивостта и надеждността

Заключение

Информационните системи за мониторинг на PV производство се превръщат в незаменим инструмент за управление на слънчевите инсталации. Съвременните технологии позволяват събиране на данни в реално време, надеждно анализиране на параметрите и откриване на дефекти чрез AI. Комбинацията от аналитичните подходи и интелигентните очертават бъдещата посока на развитие: автономни, предсказващи и самодиагностиращи се мониторингови системи.

Литература

- Rahman, M. M., Oo, A. M., & Stojcevski, A. (2021). A review of monitoring technologies for solar PV systems. Sustainability.

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8120

Khan, M. A., & Tariq, M. (2023). AI-powered performance assessment of photovoltaic systems. arXiv.

https://arxiv.org/abs/2409.00052