Информационната система за мониторинг на PV производство

Дейвид Атанасов 
КСТ
ЕЕА
Русе, България
xoman@abv.bg

Момчил Ставаров
КСТ
ЕЕА
Козлодуй, България
momchil.str@gmail.com

Георги Славев
КСТ
ЕЕА
Свищов, България
gogito186@gmail.com


Адем Сейдолски
КСТ
ЕЕА
Глоджево, България
Eydames@gmail.com

Валентин Димитров
КСТ
ЕЕА
Свищов, България

# Въведение

Фотоволтаичните системи се превърнаха в ключов компонент на енергийния микс, като техният бърз глобален растеж поставя нови изисквания към надеждното наблюдение, диагностика и управление на електропроизводствените процеси. Високият дял на разпределената генерация и променливият характер на слънчевата радиация правят PV системите по-чувствителни към промени в околната среда, хардуерни неизправности и деградация на компонентите. В този контекст информационните системи за мониторинг имат фундаментална роля за гарантиране на оперативната стабилност, оптимизацията на производството и ранното откриване на проблеми.

Обзорът на Rahman подчертава, че развитието на IoT базирани архитектури, протоколи за комуникация като Modbus, MQTT и REST, както и cloud инфраструктурите, значително подобряват качеството и скоростта на наблюдение на PV системи. Същевременно изследването на Khan и Tariq показва, че интелигентните алгоритми на изкуствен интелект (AI) вече надграждат традиционните мониторингови системи, като позволяват автоматичен анализ на аномалии, прецизно прогнозиране на производителността и динамична оценка на ефективността.

Статията цели да разгледа и да представи цялостна перспектива върху съвременните информационни системи за мониторинг на PV производство.

# Преглед на технологиите за мониторинг на PV системи

## Комуникационни архитектури

Според вида на архитектурата, мониторинговите системи могат да бъде централизирани, децентрализирани или хибридни. Централизираните решения използват единен контролен модул, който събира данни от инвертори и сензори, докато децентрализираните системи работят с автономни звена, които обменят информация помежду си.  Централизираните архитектури се характеризират с по-опростено управление и по-ниски начални разходи, което ги прави подходящи за малки и средни фотоволтаични инсталации. Основно предимство е лесната поддръжка и унифицираният контрол, но при тях съществува риск от единична точка на отказ – повреда в централния модул може да доведе до загуба на мониторинг за цялата система. Децентрализираните архитектури, от своя страна, осигуряват по-висока надеждност и гъвкавост. Всеки модул или инвертор разполага със собствена комуникационна и изчислителна логика, което позволява локална обработка на данните и по-бърза реакция при аномалии. Този подход е особено подходящ за големи PV паркове, където мащабируемостта и устойчивостта на откази са от ключово значение. Недостатък може да бъде по-сложната конфигурация и по-високата цена на внедряване. Хибридните архитектури комбинират предимствата на двата подхода, като използват локални контролни модули, които предварително обработват данните, и централен сървър за агрегиране, анализ и визуализация. Този модел позволява оптимален баланс между надеждност, производителност и разходи, като същевременно улеснява интеграцията със системи за управление на енергията и интелигентни мрежи (smart grids).

- Комуникационните технологии включват:

Modbus RTU/TCP – широко използван индустриален протокол

LoRaWAN – дългобойна комуникация с ниска консумация

MQTT – лек IoT протокол за cloud интеграция

GPS/3G/4G/5G модули – при изолирани PV инсталаци

Ефективността на мониторинга е пряко зависима от надеждността на комуникацията, времето за реакция и устойчивостта към загуба на данни.

## Хардуерни компоненти

Хардуерните компоненти са ключов елемент в системите за мониторинг на фотоволтаично (PV) производство, тъй като осигуряват събирането, предаването и първичната обработка на данни за работата на системата. Те включват измервателни устройства, комуникационни модули, контролери и спомагателни сензори, които работят съвместно за осигуряване на надежден и непрекъснат мониторинг. Основен хардуерен компонент са инверторите, които често разполагат с вградени функции за измерване и комуникация. Чрез тях се регистрират параметри като произведена електрическа енергия, моментна мощност, напрежение, ток и честота. Съвременните инвертори поддържат стандартни комуникационни интерфейси, което улеснява интеграцията им в централизирани или децентрализирани мониторингови системи. Измервателните уреди, като електромери и токови трансформатори, се използват за прецизно отчитане на електрическите параметри както на страната на постояннотоковата (DC), така и на променливотоковата (AC) част на системата. Тези устройства позволяват детайлен анализ на ефективността и загубите в PV инсталацията. Сензорите за околна среда също играят съществена роля. Те включват пирометри за измерване на слънчевата радиация, температурни сензори за PV модулите и околната среда, както и датчици за скорост на вятъра и влажност. Данните от тези сензори се използват за корелация между климатичните условия и произведената енергия, както и за диагностика на потенциални проблеми като прегряване или замърсяване на панелите.

Основните източници на данни в една PV инсталация включват:

Инвертори

Температурни датчици

Ирадиационни сензори

Умни електромери

Data loggers

- Всеки компонент има специфичен принос към общата картина на производството и интеграцията на мултисензорни данни води до значително по-добра диагностика.

# AI-базирани методи за оценка на производителността

Khan и Tariq въвеждат нов модел за AI-базирано наблюдение на PV системи, който съчетава техники за машинно обучение, невронни мрежи и модели за прогнозиране на времеви серии. Предложеният от Khan и Tariq модел използва исторически и текущи данни от PV системата, включително произведена мощност, слънчева радиация, температура на модулите и атмосферни условия, за обучение на интелигентни алгоритми. Чрез комбиниране на невронни мрежи и методи за анализ на времеви серии се постига висока точност при прогнозиране на очакваното производство на електроенергия, което позволява своевременно откриване на отклонения от нормалната работа. AI-базираните методи намират широко приложение при диагностика на неизправности и деградация на PV модулите. Чрез техники като класификация и клъстеризация, системата може автоматично да идентифицира аномалии, причинени от частично засенчване, замърсяване, повреди в инверторите или електрически загуби. Това значително намалява необходимостта от ръчна проверка и ускорява процеса на поддръжка. Моделите за дълбоко обучение, като конволюционни и рекурентни невронни мрежи (CNN и RNN), се използват за анализ на сложни зависимости между множество входни параметри. RNN и LSTM архитектурите са особено ефективни при обработка на времеви редове, което ги прави подходящи за краткосрочно и дългосрочно прогнозиране на PV производството при променливи метеорологични условия. Допълнително предимство на AI-базираните системи е възможността за адаптивно обучение. С натрупването на нови данни моделите могат автоматично да се актуализират, подобрявайки своята точност и устойчивост във времето. Това позволява системата да се адаптира към сезонни промени, стареене на компонентите и специфични характеристики на конкретната инсталация.

## Откриване на аномалии

AI моделите анализират параметри като:

DC/AC мощност

Слънчева радиация

Температура на панелите

История от предишни дефекти

- Тези модели разпознават:

Частично засенчване

Деградация

Проблеми с охлаждането

Инверторни грешки

- Статията(Khan и Tariq) доказва, че AI моделите имат много по-висока точност от класическите методи (ръчните) за установяване на повреди.

## Прогнозиране на производителността

AI моделите предвиждат производството на база:

Исторически данни

Метеорологични прогнози

Текущи стойности

- Това е ключово за:

Оптимизация на натоварването

Управление на батерии

Интелигентни енергийни системи

- Като заключение може да се каже, че AI-базираните системи са способни да намалят загубите от неефективност с до 15% годишно.

# Архитектура на информационната система за мониторинг

Архитектурата на информационната система за мониторинг на фотоволтаично (PV) производство определя начина, по който данните се събират, предават, обработват, съхраняват и визуализират. Добре проектираната архитектура е от ключово значение за надеждността, мащабируемостта и ефективността на системата, особено при големи и разпределени PV инсталации. На най-ниското ниво се намира полевият слой (field layer), който включва хардуерните компоненти – PV модули, инвертори, електромери и сензори за околна среда. Този слой е отговорен за измерването на основните електрически и климатични параметри, като произведена енергия, напрежение, ток, температура и слънчева радиация. Следва комуникационният слой, който осигурява преноса на данни от полевите устройства към централната система. В зависимост от архитектурата и мащаба на инсталацията, комуникацията може да се осъществява чрез кабелни или безжични технологии и стандартни протоколи. Надеждността и сигурността на този слой са критични за непрекъснатия мониторинг. Слоят за обработка и съхранение на данни включва сървъри, бази данни и аналитични модули. В този слой се извършва валидиране, агрегиране и анализ на постъпващата информация. Често се използват облачни платформи, които осигуряват висока изчислителна мощност, гъвкавост и възможност за интеграция с AI-базирани алгоритми за прогнозиране и диагностика на неизправности.

Информационната система за мониторинг включва три основни слоя:

## Хардуерен слой

Състои се от инвертори, сензори, панели и мрежови устройства.

## Комуникационен слой

Включва протоколи за предаване на данни, IoT модули и cloud middleware.

## Софтуерен слой

#### Съдържа:

- База данни

- Модул за мониторинг

- Модул за аларми

- Модул за анализ

- AI модел

Интелигентните модели могат да се изграждат като надстройка върху традиционните системи, подобрявайки тяхната ефективност и точност.

# Обсъждане

Анализът на използваните технологии и архитектури за мониторинг на фотоволтаични системи показва ясно изразена тенденция към интеграция на интелигентни и адаптивни решения. Сравнението между традиционните методи за наблюдение и съвременните AI-базирани подходи разкрива значителни предимства по отношение на точността, надеждността и възможността за ранно откриване на неизправности. Централизираните и децентрализираните комуникационни архитектури имат своето приложение в зависимост от мащаба и сложността на PV инсталацията. Докато централизираните системи се отличават с по-лесно управление и по-ниски разходи за внедряване, децентрализираните и хибридните архитектури осигуряват по-висока устойчивост на откази и по-добра мащабируемост. Това ги прави по-подходящи за големи фотоволтаични паркове и разпределени енергийни системи. Внедряването на AI-базирани методи за оценка на производителността значително разширява възможностите на мониторинговите системи. Чрез използване на машинно обучение и анализ на времеви редове се постига по-добро прогнозиране на производството и по-точна диагностика на аномалии, което позволява проактивна поддръжка и оптимизация на работата на системата. Въпреки това, тези методи поставят по-високи изисквания към качеството и обема на данните, както и към изчислителните ресурси.

И двете изследвания потвърждават, че бъдещето на PV мониторинга е в комбинацията между:

- IoT архитектури

- cloud обработка

- AI-базирани аналитични модули

Rahman описва фундаменталните технологични основи, докато Khan и Tariq показват как AI може да автоматизира и оптимизира процесите.

Резултатът е хибридна система, която:

- Открива неизправности автоматично

- Прогнозира ефективността

- Анализира дългосрочни тенденции

- Подобрява устойчивостта и надеждността

# Резюме

Настоящата статия представя обстоен преглед на съвременните информационни системи за мониторинг на фотоволтаични (PV) централи, подчертавайки тяхната критична роля за ефективността и надеждността на възобновяемите енергийни източници. Разгледана е еволюцията на технологиите от традиционни хардуерни решения към интегрирани IoT архитектури, използващи комуникационни протоколи като Modbus, MQTT и LoRaWAN. Специален акцент е поставен върху сравнителния анализ на последните изследвания (Rahman; Khan & Tariq), които демонстрират синергията между облачните инфраструктури и алгоритмите на изкуствения интелект (AI). Статията изследва как AI-базираните модели трансформират пасивното наблюдение в активна диагностика чрез откриване на аномалии, прогнозиране на производителността и оптимизация на поддръжката. Изведеният анализ потвърждава, че хибридните системи, съчетаващи надежден хардуер с интелигентен софтуер, са ключови за минимизиране на загубите и максимизиране на енергийния добив.

# Заключение

Информационните системи за мониторинг на PV производство се превръщат в незаменим инструмент за управление на слънчевите инсталации, преминавайки отвъд простата визуализация на данни към комплексни решения за вземане на решения. Съвременните технологии позволяват събиране на данни в реално време, надеждно анализиране на параметрите и ранна диагностика на дефекти чрез силата на изкуствения интелект. В допълнение, интеграцията на AI и IoT не само повишава техническата надеждност, но и директно влияе върху икономическата ефективност на проектите (LCOE), като намалява разходите за поддръжка и минимизира времето на престой. Способността на системите да се самообучават и адаптират към променящите се метеорологични условия и деградационни процеси гарантира дългосрочна устойчивост на инвестициите. Комбинацията от аналитичните подходи и интелигентните алгоритми очертава ясната бъдеща посока на развитие: създаване на напълно автономни, предсказващи и самодиагностиращи се екосистеми. Тези иновации ще бъдат фундаментални за успешната интеграция на разпределената генерация в умните мрежи (Smart Grids), осигурявайки необходимата гъвкавост и стабилност на енергийния микс на бъдещето.

# Ключови думи

Фотоволтаични системи, Мониторинг, IoT архитектури, Изкуствен интелект (AI), Откриване на аномалии, Прогнозиране на производителността, Облачни технологии, Умни мрежи.

# Литература

Rahman, M. M., Oo, A. M., & Stojcevski, A. (2021). A review of monitoring technologies for solar PV systems. Sustainability.

- https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8120

Khan, M. A., & Tariq, M. (2023). AI-powered performance assessment of photovoltaic systems. arXiv.

- https://arxiv.org/abs/2409.0005

Contents

I.	Въведение	1

II.	Преглед на технологиите за мониторинг на PV системи	1

A.	Комуникационни архитектури	1

B.	Хардуерни компоненти	2

III.	AI-базирани методи за оценка на производителността	2

A.	Откриване на аномалии	2

B.	Прогнозиране на производителността	2

IV.	Архитектура на информационната система за мониторинг	3

A.	Хардуерен слой	3

B.	Комуникационен слой	3

C.	Софтуерен слой	3

V.	Заключение	3

VI.	Литература	3